## 情報提供様式（提出様式）
九州地域における事務所の賃貸借に関する情報提供
情報提供内容の記入日
貴社名（所属部署）
TEL
ご担当者氏名
メールアドレス
情報提供物件
物件名称
所有者
物件規模（地上／地下）
|  | 物件条件ごとの情報提供内容 |  | ※下表の太枠線内「提供内容」欄にご記載ください
情報提供事項 |  |  | 物件条件 | 提供内容
１．賃貸期間等
|  | ①契約締結 | 賃貸借契約の締結可能時期が令和８年４月１日～６月３０日の期間内であること。
|  | ②契約条件提示 | 令和８年３月～４月に、契約条件を別途協議により提示できること。
|  | ③入居時期 | 令和８年８月１日までに入居（引き渡し）可能であること。 令和８年８月１日よりも前に入居可能であれば、その日付を記載すること。
|  | ④賃料の発生 | 賃料は、令和８年８月１日以降から発生すること。
|  | ⑤契約期間 | 契約期間が５年以上であること。
|  | ⑥再契約 | 貸主とＩＮＰＩＴの協議により、賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約の締結が可能であること。
|  | ⑦その他 | 老朽化、再開発等による取り壊し予定物件ではないこと。
２．所在地・アクセス性
|  | ①駅からのアクセス | 地下鉄博多駅又は地下鉄天神駅から徒歩５分（４００ｍ）以内であること。
３．事務所規模等
|  | ①賃貸可能な事務所面積 | ４０～４５坪程度（ただし、トイレ、給湯室、エレベータホール等の共有部分を含まない）であること。
|  | ②区画 | 同一フロアで同一区画であること。
|  | ③会議室等の設置可否 | 執務室や会議スペース（１５㎡程度）等を効率的に配置できるオープンスペースであること。 ※提示賃貸区画の図面を添付すること（寸法及び事務室及び機械室等の扉開閉範囲が記載されているもの）。
４．賃貸借ビルの要件
4-1．建物
|  | ①構造 | 主に鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
|  | ②耐震性能 | 新耐震基準を満たし、制振構造または免震構造であること。
|  | ③床 | 床荷重が５００ｋｇ／㎡以上、かつＯＡフロア高が１００ｍｍ以上であること。
|  | ④天井高 | ＯＡフロアを含まない天井高が２，６００ｍｍ以上であること。
|  | ⑤火災対策 | 防災についてビル管理センター内の監視部署により２４時間３６５日監視していること。
4-2．電気通信設備
|  | ①電源容量 | 事務室の㎡あたりの電源容量が、５０ＶＡ以上あること。
|  | ②冗長性 | 電源は、電力会社から特別高圧２系統以上で受電していること、又は同等の冗長性を確保していること。
|  | ③非常用電源設備 | 自家発電設備等により、来館者や入居する職員の生命維持、及び最低限の業務の継続のために必要な電力を確保可能な設備を有する（またはＢ工事により導入可能である）こと。 また、Ｂ工事の要否も提示すること。
|  | ④通信敷設（光ケーブル） | ＮＴＴ西日本の光回線設備が導入可能であること。加えて、その他事業者が提供する光回線設備が導入可能であること。
|  | ⑤入退室管理等のセキュリティ対策 | セキュリティ対策として、オフィスゾーン（またはビル）の入口にセキュリティゲート（フラッパーゲート）が設置されていること。 また、各テナントの入口でもＩＣカードキー等による入退室が可能であること。 その他のセキュリティ対策が講じられている場合には、その事項について、提示。
4-3．空調設備
|  | ①空調の適正管理 | 事務室等の空調は適正管理が可能であること。 空調運転について、時間外の延長及び休日の運転が可能であること。 また、時間外の延長及び休日の運転について要する料金の体系等も示すこと。 上記空調設備のほか、有用と認められる設備又は性能を有している場合には、その事項について提示。（例えば、空調管理について、エリア管理されているなど、効率的運転が可能であるなど）
4-4．消防設備
|  | ①防火区画 | 建築基準法に基づく、防火区画であること。
|  | ②火災検知 | 消防法に適合した火災報知システムを備えていること。
|  | ③消火設備 | 消防法、建築基準法等に適合した消火設備を備えていること。
| 4-5．給湯設備 |  | 同一フロアの共用スペース等に給湯室が設置されていること。
| 4-6．駐車場 |  | 来訪者の駐車スペース及び物流や納品等に必要な車両のための駐車スペースを有していること。
| 4-7．エレベーター |  | 常用エレベータのほか、什器等の搬入出が可能な貨物用エレベータを有していること。 また、非常用エレベータ（常用・貨物用と兼ねている場合も含む）を有していること。
| 4-8．障害者用設備 |  | バリアフリー法等関係法令に基づく、トイレ、エレベータ等障害者用の設備を有していること。
| 4-9．会議施設及び付帯設備の有無 |  | 少人数での会議やセミナー、フォーラム、説明会などに利用可能な会議施設があれば、その数、規模等に加え、同施設における、映像設備、音響設備の有無とその利用条件について、提示。 また、当該会議施設について、入居者の利用が容易なもの（利用申込者が入居者に限られる等）であれば、提示。 上記会議施設以外に、レセプションや交流会が開催でき、飲食及び貸し切りが可能なラウンジ等のスペースを有している場合は、その規模や設備、利用条件等について提示。 その他、入居者のビジネスをサポートする設備や機能を有している場合は、その内容について提示。
| 4-10．省エネ等環境配慮 |  | 省電力、再生可能エネルギー利用等、環境配慮型の設備、施設等を有している場合は、その内容について、提示。
５．ビル管理体制、警備保安体制、清掃等
|  | ①ビル管理体制 | 設備機器の故障、障害等の監視体制を有しており、障害等の発生時に迅速な対応が可能であること。
|  | ②防火、防災管理体制 | 防火、防災管理体制等関係法令に基づくビル管理体制を有しており、災害発生時の対応マニュアルなどが整備されていること。
|  | ③警備保安体制 | 中央監視室等における不審者の発見のための監視体制、巡回等による火事や事故の防止等のためのビル警備保安体制を有していること。
|  | ④ビル清掃 | ビル衛生管理に必要なビル清掃、衛生管理体制を有していること。
６．福利厚生施設等
|  | ①郵便局・ＡＴＭ等 | 郵便局、金融機関又はＡＴＭ等がビル内に存在する場合は、その事実について、提示。
|  | ②その他 | 建物内に、来訪者が面会前後に一時待機できる共用スペース（ソファ等の着座設備を備えるロビー、または商業施設等の滞留可能施設）を備える場合には、その内容をご提示ください。
７．賃借料等
|  | 賃借料等 | 賃料について、坪単価又は㎡単価を右欄に記載。賃料の他に支払わなければならない共益費及びその他費用があれば、同じく右欄に記載。 加えて、賃料及び共益費等を含めた総額（月額・税抜）も右欄に記載。 また、賃貸借契約時に必要な敷金（月数・金額）を右欄に記載（通常の敷金の月数から減額可能であればその旨も記載）。 賃料の割引やフリーレント等が可能であれば、その旨、提示。

## ※記載要領・記載例
九州地域における事務所の賃貸借に関する情報提供
|  |  | 情報提供内容の記入日 | 令和８年○月○日
|  |  | 貴社名（所属部署） | ○○○○
|  |  | TEL | ００－００００－００００
|  |  | ご担当者氏名 | ○○○○
|  |  | メールアドレス | ○○○○＠・・・・
情報提供物件
|  |  | 物件名称 | ○○○○
|  |  | 所有者 | ○○○○
|  |  | 物件規模（地上／地下） | 地上○階／地下○階
|  | 物件条件ごとの情報提供内容 |  | ※下表の太枠線内「提供内容」欄にご記載ください
情報提供事項 |  |  | 物件条件 | 提供内容
１．賃貸期間等
|  | ①契約締結 | 賃貸借契約の締結可能時期が令和８年４月１日～６月３０日の期間内であること。 | 例）令和８年Ｘ月Ｘ日～Ｘ月Ｘ日
|  | ②契約条件提示 | 令和８年３月～４月に、契約条件を別途協議により提示できること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください。 例）○
|  | ③入居時期 | 令和８年８月１日までに入居（引き渡し）可能であること。 令和８年８月１日よりも前に入居可能であれば、その日付を記載すること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載し、入居可能日も記載してください。 例）○ 令和８年８月１日
|  | ④賃料の発生 | 賃料は、令和８年８月１日以降から発生すること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください。 例）○
|  | ⑤契約期間 | 契約期間が５年以上であること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください。 例）○
|  | ⑥再契約 | 貸主とＩＮＰＩＴの協議により、賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約の締結が可能であること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください。 例）○
|  | ⑦その他 | 老朽化、再開発等による取り壊し予定物件ではないこと。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください。 例）○
２．所在地・アクセス性
|  | ①駅からのアクセス | 地下鉄博多駅又は地下鉄天神駅から徒歩５分（４００ｍ）以内であること。 | 例）○○駅から徒歩Ｘ分（ＸＸＸｍ） ※アクセスに関して物件の優位性がある場合は、物件パンフレット等参照箇所もしくはその内容についてご記載ください 例）駅から地下街で直結している 等
３．事務所規模等
|  | ①賃貸可能な事務所面積 | ４０～４５坪程度（ただし、トイレ、給湯室、エレベータホール等の共有部分を含まない）であること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください また、賃貸可能な事務所面積（坪数及び㎡数）をご記載ください 例）条件：○ 賃貸可能な事務所面積：ＸＸ階 ＸＸ坪、ＸＸＸ㎡
|  | ②区画 | 同一フロアで同一区画であること。 | ※条件を満たしている場合は「○」とご記載ください 例）条件：○
|  | ③会議室等の設置可否 | 執務室や会議スペース（１５㎡程度）等を効率的に配置できるオープンスペースであること。 ※提示賃貸区画の図面を添付すること（寸法及び事務室及び機械室等の扉開閉範囲が記載されているもの）。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください ※その他本項目に関して物件の優位性がある場合は物件パンフレット等参照箇所若しくはその内容についてご記載ください 例）○ 見取り図のとおり、柱の位置が・・・。
４．賃貸借ビルの要件
4-1．建物
|  | ①構造 | 主に鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○ 鉄骨造
|  | ②耐震性能 | 新耐震基準を満たし、制振構造または免震構造であること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載いただき、構造の別もご記載ください 例）条件：○ 免振構造
|  | ③床 | 床荷重が５００ｋｇ／㎡以上、かつＯＡフロア高が１００ｍｍ以上であること。 | ※床構造がＯＡフロアである場合は「○」とご記載いただき、床上げの高さも併せてご記載ください。 例）ＯＡフロア：○ 床上げ高：ＸＸＸｍｍ 床荷重：ＸＸＸｋｇ／㎡
|  | ④天井高 | ＯＡフロアを含まない天井高が２，６００ｍｍ以上であること。 | 例）天井高：Ｘ，ＸＸＸｍｍ
|  | ⑤火災対策 | 防災についてビル管理センター内の監視部署により２４時間３６５日監視していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
4-2．電気通信設備
|  | ①電源容量 | 事務室の㎡あたりの電源容量が、５０ＶＡ以上あること。 | 例）事務室の㎡あたりの電源容量：ＸＸ ＶＡ／㎡
|  | ②冗長性 | 電源は、電力会社から特別高圧２系統以上で受電していること、又は同等の冗長性を確保していること。 | ※物件受電方式について物件パンフレット等の参照箇所若しくはその内容についてご記載ください 例）受電方式については・・・
|  | ③非常用電源設備 | 自家発電設備等により、来館者や入居する職員の生命維持、及び最低限の業務の継続のために必要な電力を確保可能な設備を有する（またはＢ工事により導入可能である）こと。 また、Ｂ工事の要否も提示すること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載いただき、Ｂ工事の要否もご記載ください 例）○ Ｂ工事不要
|  | ④通信敷設（光ケーブル） | ＮＴＴ西日本の光回線設備が導入可能であること。加えて、その他事業者が提供する光回線設備が導入可能であること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください ※既に事務室フロアーまで引きこみ済みである場合はその設置状況について物件パンフレット等の参照箇所若しくはその内容をご記載ください 例）条件：○（ＮＴＴ西日本及び○○○○） 光ケーブルは既に事務室フロアまで引き込み済み。
|  | ⑤入退室管理等のセキュリティ対策 | セキュリティ対策として、オフィスゾーン（またはビル）の入口にセキュリティゲート（フラッパーゲート）が設置されていること。 また、各テナントの入口でもＩＣカードキー等による入退室が可能であること。 その他のセキュリティ対策が講じられている場合には、その事項について、提示。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください ※さらに、ビル内入口等に監視カメラ装置を有しているなど、その他のセキュリティ対策が講じられている場合は、その内容についてご記載ください。 例）条件：○ その他、ビルの各入口及び１Ｆエレベーターホールに監視カメラを設置。警備員が２４時間常駐。 等
4-3．空調設備
|  | ①空調の適正管理 | 事務室等の空調は適正管理が可能であること。 空調運転について、時間外の延長及び休日の運転が可能であること。 また、時間外の延長及び休日の運転について要する料金の体系等も示すこと。 上記空調設備のほか、有用と認められる設備又は性能を有している場合には、その事項について提示。（例えば、空調管理について、エリア管理されているなど、効率的運転が可能であるなど） | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください ※さらに、その他の有用と認められる設備又は性能を有している場合は、その内容についてご記載ください。 例）○ 事務室等エリア内で個別に温度調整ができるなど空調の効率的な運転が可能である。 等
4-4．消防設備
|  | ①防火区画 | 建築基準法に基づく、防火区画であること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
|  | ②火災検知 | 消防法に適合した火災報知システムを備えていること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
|  | ③消火設備 | 消防法、建築基準法等に適合した消火設備を備えていること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
| 4-5．給湯設備 |  | 同一フロアの共用スペース等に給湯室が設置されていること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
| 4-6．駐車場 |  | 来訪者の駐車スペース及び物流や納品等に必要な車両のための駐車スペースを有していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
| 4-7．エレベータ |  | 常用エレベータのほか、什器等の搬入出が可能な貨物用エレベータを有していること。 また、非常用エレベータ（常用・貨物用と兼ねている場合も含む）を有していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください また、事務室フロアーで乗降可能な常用エレベータ基数をご記載ください 例）○ 乗降可能エレベータ：Ｘ基 貨物用エレベータ：Ｘ基
| 4-8．障害者用設備 |  | バリアフリー法等関係法令に基づく、トイレ、エレベータ等障害者用の設備を有していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください また、バリアフリー法等関係法令に基づく障害者用のトイレ、エレベータ等設置している設備をご記載ください。 例）条件：○ 障害者用トイレ：各階に設置、障害者が利用可能なエレベータ：１基（各階止まり） 等
| 4-9．会議施設及び付帯設備の有無 |  | 少人数での会議やセミナー、フォーラム、説明会などに利用可能な会議施設があれば、その数、規模等に加え、同施設における、映像設備、音響設備の有無とその利用条件について、提示。 また、当該会議施設について、入居者の利用が容易なもの（利用申込者が入居者に限られる等）であれば、提示。 上記会議施設以外に、レセプションや交流会が開催でき、飲食及び貸し切りが可能なラウンジ等のスペースを有している場合は、その規模や設備、利用条件等について提示。 その他、入居者のビジネスをサポートする設備や機能を有している場合は、その内容について提示。 | 例）Ｘ階にＸ人収容の会議室をＸ部屋、Ｘ階に最大ＸＸ人利用可能な会議室をＸ部屋常設。付帯設備は○○、○○があり、利用可能（一部有料）。 なお、当該会議施設の利用の申込みは、入居者のみに限る。 Ｘ階にはＸＸ人規模の交流会が開催可能なカフェスペースがあり、入居者はＸ日前までの予約で貸切利用可能（有料）。 詳しくは別添のパンフレットのＸ頁参照。
| 4-10．省エネ等環境配慮 |  | 省電力、再生可能エネルギー利用等、環境配慮型の設備、施設等を有している場合は、その内容について、提示。 | 例）ビル屋上に太陽光発電設備を有し、ビル共用部分の電力の一部を当該太陽光発電で賄うなど、環境に配慮したビルとなっている。 等
５．ビル管理体制、警備保安体制、清掃等
|  | ①ビル管理体制 | 設備機器の故障、障害等の監視体制を有しており、障害等の発生時に迅速な対応が可能であること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
|  | ②防火、防災管理体制 | 防火、防災管理体制等関係法令に基づくビル管理体制を有しており、災害発生時の対応マニュアルなどが整備されていること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
|  | ③警備保安体制 | 中央監視室等における不審者の発見のための監視体制、巡回等による火事や事故の防止等のためのビル警備保安体制を有していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
|  | ④ビル清掃 | ビル衛生管理に必要なビル清掃、衛生管理体制を有していること。 | ※条件を満たしている場合は「〇」とご記載ください 例）○
６．福利厚生施設等
|  | ①郵便局・ＡＴＭ等 | 郵便局、金融機関又はＡＴＭ等がビル内に存在する場合は、その事実について、提示。 | 例）ビル１階に○○銀行○○支店が入居。また、２Ｆエレベーターホール脇に○○銀行のＡＴＭを１台設置。 等
|  | ②その他 | 建物内に、来訪者が面会前後に一時待機できる共用スペース（ソファ等の着座設備を備えるロビー、または商業施設等の滞留可能施設）を備える場合には、その内容を提示。 | 例）オフィスロビーにはＸ人掛けソファがＸ脚常設。その他、ビルＸ階には来訪者が利用可能な○○カフェが入居。
７．賃借料等
|  | 賃借料等 | 賃料について、坪単価又は㎡単価並びに月額賃料を右欄に記載。 賃料の他に支払わなければならない共益費及びその他費用があれば、同じく右欄に記載。 加えて、賃料及び共益費等を含めた総額（月額・税抜）も右欄に記載。 また、賃貸借契約時に必要な敷金（月数・金額）を右欄に記載（通常の敷金の月数から減額可能であればその旨も記載）。 賃料の割引やフリーレント等が可能であれば、その旨、提示。 | 例） 坪単価：ＸＸＸＸ円 賃料（月額）：ＸＸＸＸ円 共益費（月額）：ＸＸＸＸ円 その他の費用（月額）：○○費 ＸＸＸＸ円 総額（月額・税抜）：ＸＸＸＸ円 敷金：賃料（月額）のＸＸか月分 ＸＸＸＸ円 敷金は通常のＸＸか月分からＸＸか月分に減額可能。 入居日（引き渡し）からＢ工事完了までの期間（最大Ｘか月）はフリーレント可能。